附件

门头沟区2023年第3季度城市末梢水水质状况

| 序号 | 监测点 | 监测点 （个） | 监测数 (件) | 合格数 （件） | 合格率（%） | 不合格指标及标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 2 | 永定工商所 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 3 | 魅梦缘美容美体足疗养生会所 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 4 | 大峪第二小学 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 5 | 葵苑饭庄 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 6 | 卫生健康监督所 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 7 | 龙泉镇政府 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 8 | 东辛房街道办事处 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 9 | 北京实验二小永定分校附属幼儿园 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 10 | 疾控中心 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | - |
|  | 合计 | 10 | 30 | 30 | 100.0 | - |