门环审字〔2024〕0009号                    签发人:张 伟

关于国道109新线高速公路（西六环-市界段）工程

（西胡林服务区加油站新建项目）建设项目

环境影响报告表的批复

中铁京西（北京）高速公路发展有限公司：

你单位报送的“国道109新线高速公路（西六环-市界段）工程（西胡林服务区加油站新建项目）建设项目环境影响报告表”及相关材料收悉（项目编号：门环审20240014号）经审查，批复如下：

一、拟建项目位于北京市门头沟区斋堂镇西胡林村，国道109新线高速公路西胡林服务区内，建筑面积856.74平方米。拟建项目属于三级加油站，分为南北两场，占地面积共3800平方米，共设汽油橇装（10m3+10m3+10m3）两具，柴油橇装（20m3）两具，加油机9台，加油枪42支。在落实报告表中污染防治措施及本批复的要求后，从环境保护角度分析，同意你单位按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施进行建设。

二、项目建设与运行中应重点做好以下工作：

1、配置油气回收系统，运营期废气排放执行北京市《加油站油气排放控制和限值》（DB11/208-2023）中有关规定要求。

2、对噪声源采取妥善的隔声、减振措施，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相应规定，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

3、固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）。危险废物须按规定收集、贮存、运输并交有资质单位处置。

三、拟建项目须按《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）有关要求对监测点位进行规范化设置。

四、自环境影响报告表批复之日起五年内项目未能开工建设的，本批复自动失效。项目性质、规模、地点及环保措施发生重大变化，应重新报批建设项目环评文件。

五、本项目竣工后尽快组织完成竣工环保验收，验收合格后方可正式投入使用。

北京市门头沟区生态环境局

2024年6月20日

北京市门头沟区生态环境局         2024年6月20日印发