门环审字〔2024〕0012号                    签发人:张 伟

关于门头沟区生活垃圾转运站及环卫车辆中心工程

建设项目环境影响报告表的批复

北京市门头沟区环境卫生服务中心：

你单位报送的“门头沟区生活垃圾转运站及环卫车辆中心工程建设项目环境影响报告表”及相关材料收悉（项目编号：门环审20240015号）经审查，批复如下：

一、拟建项目位于北京市门头沟区门头沟新城07街区MC00-0007-0044、0045、0050地块。工程新建生活垃圾转运站，设计规模300吨/天；环卫车辆中心，新增各类停车车位283个。同时配套建设融雪剂搅拌车间、维修车间等配套工程，以及室外道路、绿化、管线、照明等室外工程。主要环境影响是运营期的废水、噪声、固体废物、废气等，在落实报告表中污染防治措施及本批复的要求后，从环境保护角度分析，同意你单位按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施进行建设。

二、项目建设与运行中应重点做好以下工作：

1、废水：本项目垃圾转运站垃圾压缩过程中产生的渗滤液、转运站各车间地面和坡道的冲洗、压缩机和地坑内部冲洗、转运车清洗及除臭系统产生的废水进入项目污水处理系统进行处理后回用。综合生产车间、车库清洗及洗车废水经隔油池处理后，与生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网。排放执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）相应要求。

2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

3、固体废物：固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）。危险废物须按规定收集、贮存、运输并交有资质单位处置。

4、废气：运营期废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相应要求。

三、自环境影响报告表批复之日起五年内项目未能开工建设的，本批复自动失效。项目性质、规模、地点及环保措施发生重大变化，应重新报批建设项目环评文件。

四、本项目竣工后尽快组织完成竣工环保验收，验收合格后方可正式投入使用。

北京市门头沟区生态环境局

2024年7月10日

北京市门头沟区生态环境局         2024年7月10日印发